*При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Наименование объекта |  |
| Адрес объекта |  |
| Наименование заказчика, адрес заказчика |  |
| Контактное лицо |  |
| Контактные данные (телефон, электронная почта) |  |
| Проектная организация, адрес проектной организации |  |
| Тип котельной | Водогрейная | Паровая |
| Исполнение котельной | Блочно-модульная | Мобильная |
|  | Крышная | Пристроенная |
|  | Стационарная (капитальное стр-е) | Стационарная (ЛСТК) |
|  | Встраиваемая. Описание помещения (размеры, высота, дверн. проёмы…) |
| Категория теплоснабжения |  |
| Категория электроснабжения |  |
| Степень огнестойкости здания |  |
| Топливо | основное | Электро 0,4 / 6 / 10 кВ | газ | дизель | уголь | пеллеты |  |
|  | резервное | Электро 0,4 / 6 / 10 кВ | газ | дизель | уголь | пеллеты |  |
|  | аварийное | Электро 0,4 / 6 / 10 кВ | газ | дизель | уголь | пеллеты |  |
|  | давление газа на входе в котельную |  |
|  | необходимость ГРП или ГРУ | да | нет |
| Установленная мощность, МВт |  |
| Расчетная мощность, МВт |  |
| Котловой контур | Температурный график, °С | / |
|  | Давление, кгс/см² | / |
| Контур отопления (на потребителя) | Присоединяемая нагрузка, МВт |  |
|  | Температурный график, °С | / |
|  | Давление, кгс/см² | / |
|  | Гидравлическое сопротивление, кгс/см² |  |
|  | Объем системы, м³ |  |
|  | Объем подпитки тепловой сети, м³ |  |
|  | Наличие теплообменника (подкл. к сети) | без ТО (Зависимая) | с ТО (Независимая) |
| Контур ГВС (на потребителя) | Присоединяемая нагрузка, МВт | Пиковая: | Средняя: | Минимальная: |
|  | Температурный график, °С | / |
|  | Давление, кгс/см² | / |
|  | Гидравлическое сопротивление, кгс/см² |  |
|  | Схема подключения | Одноступенчатая | Двухступенчатая |
| Контур технологии (на потребителя) | Присоединяемая нагрузка, МВт |  |
|  | Температурный график, °С |  |
|  | Давление, бар |  |
|  | Гидравлическое сопротивление, кгс/см² |  |
|  | Наличие теплообменника (подкл. к сети) | без ТО (Зависимая) | с ТО (Независимая) |
| Резервирование | насосы | да | нет |
|  | теплообменники | Да: 25% 50% 75% 100% | нет |
| Исходная вода | источник |  |
|  | давление, кгс/см² |  |
|  | общая жёсткость, мг-экв/л |  |
|  | содержание железа, мг/л |  |
|  | значения рН |  |
|  | Необходимость хим.водоподготовки | да | нет |
| Узлы учета | ТЭ Общий | Коммерческий | Технологический | нет |
|  | ТЭ на контур отопления | Коммерческий | Технологический | нет |
|  | ТЭ на контур ГВС | Коммерческий | Технологический | нет |
|  | ТЭ на контур технологии | Коммерческий | Технологический | нет |
|  | На исходную воду | Коммерческий | Технологический | нет |
|  | На подпитку | Коммерческий | Технологический | нет |
|  | На топливо общий | Коммерческий | Технологический | нет |
|  | На топливо поагрегатный | Коммерческий | Технологический | нет |
| Дымовая труба | тип | На несущей мачте | Самонесущая |
|  |  | Существующая: |
|  | Высота, м |  |
|  | Количество газоходов и диаметр, мм | ____шт. Ду _____, ____шт. Ду ____, ___шт. Ду _____ |
|  | Пожарная сигнализация | да | нет |
|  | Охранная сигнализация | да | нет |
|  | Пожаротушение | да | нет |
|  | Постоянное присутствие обслуж. персонала | да | нет |
|  | Диспетчеризация (канал связи) | SMS | GSM | GPRS | LAN | Сигналы «сухой контакт» | нет |
|  | Каскадное управление работой котлов | да | нет |
|  | Частотное регулирование | да | нет |
|  | Количество котлов | ___шт. по______МВт, ___шт. по____МВт ___шт. по_____МВт |
|  | Тип котлов, производитель |  |
|  | Тип горелок, производитель |  |
|  | Вспомогательные помещения | Сан. узел | Операторская | Иное: |
|  | Расширенный бак | да | нет |
|  | Емкость запаса воды, м³ | хим. очищенная: | ГВС: |
|  | Резервный источник электроэнергии, ДЭС | Да, мощность: | нет |
|  | Возможность подключения ДЭС | да | нет |
|  | Необходимость склада топлива, м³ |  |
|  | Скорость теплоносителя, не более, м/с |  |
|  | Необходимость монтажа | да | нет |
|  | Необходимость шеф-монтажа | да | нет |
|  | Необходимость ПНР | да | нет |
|  | Необходимость доставки | да | нет |
|  | Необходимость обучения персонала | да | нет |
|  | Диаметры подключений к котельной | Ду: Т1- , Т2- , Т3- , Т4 , Т95- , В1- |
|  | Высота отапливаемого здания, м |  |
|  | Максимальное удаление потребителя, м |  |
|  | Наличие ТУ на газоснабжение | да | нет |
|  | Наличие ТУ на электроснабжение | да | нет |
|  | Наличие ТУ Госэнергонадзора | да | нет |
|  | Наличие расчет потребности в тепле | да | нет |
|  | Наличие разрешения на строительство | да | нет |
|  | Наличие хим. анализа исходной воды | да | нет |
|  | Наличие ситуационного плана | да | нет |
|  | Наличие генплана | да | нет |
|  | Дополнительная информация |  |
| К опросному листу необходимо прикладывать принципиальную схему теплоснабжения и габаритный чертеж |